Niecka/ rodzaj:  niecka sportowa                       		niecka  wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

temperatura wody w niecce ……28….°C

| Parametry bakteriologiczne | częstotliwość | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok ** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Pseudomonas aeroginosa | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Legionella sp. | rok | woda z systemu cyrkulacji | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
|  |  | woda z niecki | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
| Gronkowce koagulazododatnie | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | woda z niecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Legionella sp. | rok | woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 męski i 1 damski |

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox

* Niepotrzebne skreślić

** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (12.01; 27.01)

Niecka: Niecka/ rodzaj:  niecka sportowa          	niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok ** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Mętność | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| chloroform | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ΣTHM | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Glin |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Żelazo |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozon | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwas izocyjanurowy | rok | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotany | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Utlenialność7 | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany | Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonywać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań
wody na pływalniach

Niecka: Niecka/ rodzaj:  niecka sportowa

| Pomiary stałe automatyczne lub manualne: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | godziny pomiarów | Uwagi |
|  |  |  | 4 – 6 | 7 – 9 | 10 – 12 | 13 – 15 | 16 – 18 | 19 – 24 |  |
| pH | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| Potencjał Redox | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor wolny | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor związany | dzień | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 10.00 (1x manualnie) |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 10.00 (1x manualnie |  |  |  |  |
| temperatura wody | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1xmanualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| przejrzystość wody | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| obecność widocznych zanieczyszczeń | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |

Niecka/ rodzaj:  niecka rekreacyjna                      		niecka  wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

temperatura wody w niecce ……31….°C

| Parametry bakteriologiczne | częstotliwość | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok ** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Pseudomonas aeroginosa | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Legionella sp. | rok | woda z systemu cyrkulacji | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Gronkowce koagulazododatnie | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | woda z niecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Legionella sp. | rok | woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox

* Niepotrzebne skreślić

** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (12.01; 27.01)

Niecka: Niecka/ rodzaj:  niecka rekreacyjna          	niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Mętność | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| chloroform | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ΣTHM | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Glin |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Żelazo |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozon | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwas izocyjanurowy | rok | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotany | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Utlenialność7 | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany | Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonywać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań
wody na pływalniach

Niecka: Niecka/ rodzaj:  niecka rekreacyjna

| Pomiary stałe automatyczne lub manualne: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | godziny pomiarów | Uwagi |
|  |  |  | 4 – 6 | 7 – 9 | 10 – 12 | 13 – 15 | 16 – 18 | 19 – 24 |  |
| pH | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| Potencjał Redox | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor wolny | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor związany | dzień | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 10.00 (1x manualnie) |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 10.00 (1x manualnie |  |  |  |  |
| temperatura wody | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| przejrzystość wody | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| obecność widocznych zanieczyszczeń | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |

Niecka/ rodzaj:  wanna hydromasażu                      		niecka  wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

temperatura wody w niecce …33…….°C

| Parametry bakteriologiczne | częstotliwość | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok ** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Pseudomonas aeroginosa | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±2ºC po 48h | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Legionella sp. | rok | woda z systemu cyrkulacji | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Gronkowce koagulazododatnie | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | woda z niecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Legionella sp. | rok | woda z natrysków (przynajmniej 1 na 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

UWAGA: Każdorazowo w punkcie pobierania próbek wody do badania mikrobiologicznego należy oznaczyć chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał Redox

* Niepotrzebne skreślić

** Należy podać liczbę badań (np. 2) lub konkretne daty badań (12.01; 27.01)

Niecka: Niecka/ rodzaj:  wanna hydromasażu          	niecka wyposażona jest w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny: tak / nie*

niecka udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: tak / nie*

| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | Miesiąc/ Rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Mętność | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| chloroform | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| ΣTHM | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | kwartał | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Glin |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Żelazo |  | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozon | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwas izocyjanurowy | rok | woda z systemu cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotany | kwartał | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Utlenialność7 | miesiąc | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany | Każdorazowo podczas poboru próbek wody do badania mikrobiologicznego | woda z systemu cyrkulacji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | woda z niecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

UWAGA: Analizę badań wody należy wykonywać w laboratoriach, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz badań
wody na pływalniach

Niecka: Niecka/ rodzaj:  wanna hydromasażu

| Pomiary stałe automatyczne lub manualne: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry fizykochemiczne | Okres | Miejsce poboru próbki | godziny pomiarów | Uwagi |
|  |  |  | 4 – 6 | 7 – 9 | 10 – 12 | 13 – 15 | 16 – 18 | 19 – 24 |  |
| pH | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| Potencjał Redox | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor wolny | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| chlor związany | dzień | woda z systemu cyrkulacji |  |  | 10.00 (1x manualnie) |  |  |  |  |
|  |  | woda z niecki |  |  | 10.00 (1x manualnie |  |  |  |  |
| temperatura wody | dzień | woda z systemu cyrkulacji | 6.00 (1x manualnie.) |  | 10.00 (1x manualnie) | 14.00 (1x manualnie) | 18.00 (1x manualnie) |  |  |
|  |  | woda z niecki | 6.00 (1x autom.) |  | 10.00 (2x autom. i manualnie) | 14.00 (1x autom.) | 18.00 (1x autom.) |  |  |
| przejrzystość wody | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| obecność widocznych zanieczyszczeń | dzień | woda w niecce |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |

Woda z niecek badana automatycznie pod kątem ww. parametrów, badania wykonywane przez próbkobiorcę z akredytowanego laboratorium w trakcie pobierana próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej.

UWAGA:

Zarządzający pływalnią zobowiązuje się każdorazowo do:

- informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach o zmianach w realizacji Harmonogramu badań na pływalni, z podaniem przyczyny zmiany;

- przekazywania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Myślenicach wyników badań wody na pływalni - zbiorczo za dany miesiąc, celem potwierdzenia realizacji badań wody zgodnie z ustalonym Harmonogramem;

- przekazywania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Myślenicach informacji o wystąpieniach sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni oraz po przerwie technologicznej lub awarii niezwłocznie, natomiast wyników badań wody w terminie 3 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na podany adres e –mail: basenmyslenice@interia.pl

……………………………………………..

Data /podpis przedsiębiorcy odpowiedzialnego, za jakość wody na pływalni

# Footnotes

nie dotyczy pływalni odkrytych

oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływalnia dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się w przypadku ozonowania wody

oznacza się w przypadku stosowania di- i trichloroizocyjanuranu

Podana wartość stanowi różnicę wartości tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartość w wodzie doprowadzanej do pływalni

Oznacza się również w wodzie brodzika do płukania stóp

nie dotyczy pływalni odkrytych

oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływalnia dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się w przypadku ozonowania wody

oznacza się w przypadku stosowania di- i trichloroizocyjanuranu

Podana wartość stanowi różnicę wartości tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartość w wodzie doprowadzanej do pływalni

Oznacza się również w wodzie brodzika do płukania stóp

nie dotyczy pływalni odkrytych

oznacza się gdy, niecka basenu udostępniana do nauki pływalnia dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się, gdy parametr stosowany jest jako koagulant

oznacza się w przypadku ozonowania wody

oznacza się w przypadku stosowania di- i trichloroizocyjanuranu

Podana wartość stanowi różnicę wartości tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartość w wodzie doprowadzanej do pływalni

Oznacza się również w wodzie brodzika do płukania stóp